## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.476 | 17.201 | 17.219 | 38.601 | 26.917 | 27.028 | 58.395 | 53.66 | 53.77 | 28.249
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.186 | 5.343 | 5.336 | 5.776 | 15.306 | 15.216 | 12.138 | 30.031 | 29.618 | 12.89
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.024 | 0.029 | 0.029 | 0.967 | 1.172 | 1.17 | 0.397 | 0.548 | 0.545 | 0.252
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.615 | 1.606 | 0 | 0.224 | 0.222 | 0 | 3.392 | 3.314 | 1.997
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.115 | 0.114 | 0 | 1.918 | 1.9 | 0 | 0.147 | 0.144 | 0.242
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.686 | 24.303 | 24.304 | 45.344 | 45.537 | 45.536 | 70.93 | 87.778 | 87.391 | 43.63
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.223 | 0.225 | 0.163
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.466 | 46.072 | 45.94 | 24.274 | 21.053 | 21.084 | 115.058 | 90.104 | 90.68 | 56.965
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.956 | 0 | 0.011 | 87.596 | 1.685 | 2.497 | 26.704 | 22.602 | 22.697 | 6.615
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.612 | 4.587 | 0 | 1.583 | 1.568 | 0 | 5.026 | 4.91 | 4.476
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.009
Genel Toplam |  | 24.652 | 50.837 | 50.691 | 111.87 | 24.321 | 25.149 | 142.064 | 117.989 | 118.545 | 68.228
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.423 | 0.551 | 0.551 | 0.619 | 0.673 | 0.672 | 1.15 | 1.112 | 1.113 | 0.718
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.016 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.057 | 0.057 | 0.049 | 0.118 | 0.116 | 0.05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.031 | 0.03 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.006
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.021
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.44 | 0.594 | 0.593 | 0.666 | 0.773 | 0.771 | 1.206 | 1.274 | 1.272 | 0.797
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.039 | 0.039 | 0.029
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.171 | 0.305 | 0.304 | 0.259 | 0.241 | 0.241 | 0.61 | 0.543 | 0.544 | 0.368
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.008 | 0 | 0 | 0.248 | 0.016 | 0.018 | 0.128 | 0.092 | 0.093 | 0.028
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.019
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.351 | 0.35 | 0.507 | 0.27 | 0.272 | 0.791 | 0.695 | 0.696 | 0.444
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.254 | 0.061 | 0.062 | 1.414 | 0.839 | 0.845 | 2.575 | 2.567 | 2.567 | 0.825
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.061 | 0.062 | 1.414 | 0.839 | 0.845 | 2.575 | 2.567 | 2.567 | 0.825
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.