## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.756 | 15.74 | 15.829 | 50.378 | 95.242 | 94.494 | 1579.5 | 8866.024 | 8692.536 | 28.077
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.372 | 5.886 | 5.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.058 | 2.573 | 2.558 | 0 | 6.744 | 6.631 | 0 | 0 | 0 | 2.905
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.096 | 0.095 | 0 | 0.433 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.123
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.186 | 24.295 | 24.335 | 50.378 | 102.419 | 101.551 | 1579.5 | 8866.024 | 8692.536 | 36.453
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.968 | 17.758 | 17.941 | 6.975 | 14.019 | 13.901 | 0 | 0 | 0 | 17.584
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.737 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.169 | 8.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.999 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908
Genel Toplam |  | 49.705 | 26.926 | 27.059 | 6.975 | 14.019 | 13.901 | 0 | 0 | 0 | 25.916
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.541 | 0.347 | 0.348 | 1.074 | 1.811 | 1.799 | 30 | 165.28 | 162.06 | 0.575
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.014 | 0.223 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.556 | 0.598 | 0.598 | 1.074 | 1.851 | 1.839 | 30 | 165.28 | 162.06 | 0.807
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.194 | 0.161 | 0.161 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.15
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.197 | 0.208 | 0.208 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.193
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.39 | 0.188 | 0.19 | 1.116 | 1.758 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0.323
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.39 | 0.188 | 0.19 | 1.116 | 1.758 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0.323
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 710 | 120199 | 120909 | 189 | 11144 | 11333 | 2 | 82 | 84 | 132326