## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.314 | 60.08 | 60.048 |  |  |  | 38.515 | 43.174 | 43.107 | 59.35
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.058 | 3.044 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.918
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.384 | 0.382 |  |  |  | 0 | 2.913 | 2.872 | 0.485
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.261 | 1.255 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.203
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.314 | 64.783 | 64.729 |  |  |  | 38.515 | 46.087 | 45.979 | 63.956
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.75 | 6.815 | 6.8 |  |  |  | 54.026 | 83.851 | 83.426 | 9.955
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.254 | 5.229 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.75 | 12.069 | 12.029 |  |  |  | 54.026 | 83.851 | 83.426 | 14.969
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.688 | 1.901 | 1.9 |  |  |  | 2.021 | 2.067 | 2.066 | 1.906
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.05
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.005
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.688 | 1.964 | 1.963 |  |  |  | 2.021 | 2.105 | 2.104 | 1.967
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.068 | 0.021 | 0.022 |  |  |  | 0.979 | 1.064 | 1.063 | 0.064
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.068 | 0.052 | 0.053 |  |  |  | 0.979 | 1.064 | 1.063 | 0.094
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.207 | 0.12 | 0.121 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.116
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.12 | 0.121 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.116
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 368 | 76311 | 76679 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3246 | 3293 | 79972