## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.969 | 17.803 | 17.73 |  |  |  | 22.971 | 7.865 | 8.001 | 17.602
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.874 | 20.179 | 20.098 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.835
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 1.413 | 1.406 |  |  |  | 0 | 0.45 | 0.446 | 1.394
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.919 | 0.914 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.902
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.066 | 40.314 | 40.148 |  |  |  | 22.971 | 8.315 | 8.447 | 39.733
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 66.65 | 30.342 | 30.549 |  |  |  | 76.2 | 103.283 | 103.039 | 31.496
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.317 | 12.247 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.087
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.65 | 42.659 | 42.796 |  |  |  | 76.2 | 103.283 | 103.039 | 43.583
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.192 | 0.704 | 0.701 |  |  |  | 0.286 | 0.104 | 0.106 | 0.693
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.09 | 0.309 | 0.307 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.303
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.285 | 1.03 | 1.025 |  |  |  | 0.286 | 0.108 | 0.11 | 1.013
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.311 | 0.175 | 0.176 |  |  |  | 1 | 1.073 | 1.072 | 0.188
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.105 | 0.105 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.103
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.311 | 0.28 | 0.281 |  |  |  | 1 | 1.073 | 1.072 | 0.291
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.036 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.036 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 334 | 58253 | 58587 | 0 | 0 | 0 | 7 | 769 | 776 | 59363