## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.145 | 22.517 | 22.508 | 38.232 | 13.12 | 13.15 | 11.214 | 29.892 | 29.719 | 21.164
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.54 | 0.428 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.175 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.745 | 0.743 | 0 | 1.074 | 1.072 | 0 | 3.576 | 3.543 | 1.119
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.239 | 0.238 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.2 | 0.198 | 0.18
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Genel Toplam |  | 22.685 | 24.134 | 24.129 | 38.232 | 14.196 | 14.224 | 11.214 | 33.668 | 33.46 | 22.889
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.623 | 32.795 | 32.726 | 10.512 | 6.653 | 6.657 | 0.661 | 3.226 | 3.202 | 23.643
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.987 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.382 | 4.371 | 0 | 3.754 | 3.75 | 0 | 5.768 | 5.715 | 4.375
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.623 | 38.164 | 38.082 | 10.512 | 10.407 | 10.407 | 0.661 | 8.994 | 8.917 | 28.674
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.597 | 0.831 | 0.83 | 1.18 | 0.961 | 0.961 | 0.422 | 0.735 | 0.733 | 0.849
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.088 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.685 | 0.856 | 0.855 | 1.18 | 0.967 | 0.967 | 0.422 | 0.765 | 0.762 | 0.869
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.139 | 0.139 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.005 | 0.021 | 0.02 | 0.102
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.165 | 0.165 | 0.04 | 0.056 | 0.056 | 0.005 | 0.045 | 0.044 | 0.127
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.959 | 1.214 | 1.213 | 0.38 | 0.099 | 0.1 | 0.16 | 0.4 | 0.398 | 0.873
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.959 | 1.214 | 1.213 | 0.38 | 0.099 | 0.1 | 0.16 | 0.4 | 0.398 | 0.873
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671