## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 182.341 | 132.053 | 132.769 |  | 18 | 18 | 103.814 | 131.037 | 130.321 | 132.215
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.253 | 0 | 0.004 |  | 0 | 0 | 3.543 | 4.728 | 4.697 | 1.039
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.373 | 0.368 |  | 0 | 0 | 0 | 4.678 | 4.555 | 1.292
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.764 | 1.739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 182.594 | 134.19 | 134.88 |  | 18 | 18 | 107.357 | 140.443 | 139.573 | 135.901
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.49 | 6.06 | 6.109 |  | 0 | 0 | 28.726 | 31.185 | 31.121 | 11.627
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.49 | 6.06 | 6.109 |  | 0 | 0 | 28.726 | 31.185 | 31.121 | 11.627
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.404 | 2.481 | 2.465 |  | 1 | 1 | 0.835 | 0.839 | 0.839 | 2.106
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.065 | 0.087 | 0.086 | 0.019
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.027 | 0.026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.409 | 2.513 | 2.496 |  | 1 | 1 | 0.9 | 0.945 | 0.943 | 2.154
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057 | 0.035 | 0.036 |  | 0 | 0 | 0.059 | 0.064 | 0.064 | 0.042
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.057 | 0.035 | 0.036 |  | 0 | 0 | 0.059 | 0.064 | 0.064 | 0.042
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.785 | 0.891 | 0.89 |  | 1.143 | 1.143 | 0.513 | 0.543 | 0.543 | 0.813
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.785 | 0.891 | 0.89 |  | 1.143 | 1.143 | 0.513 | 0.543 | 0.543 | 0.813
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 648 | 44880 | 45528 | 0 | 7 | 7 | 339 | 12553 | 12892 | 58427