## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.378 | 6.991 | 7.051 | 130.051 | 124.455 | 124.591 |  | 0 | 0 | 13.624
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.403 | 6.39 | 0 | 13.015 | 12.698 |  | 0 | 0 | 6.741
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.156 | 0.155 | 0 | 2.338 | 2.281 |  | 0 | 0 | 0.274
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04
Genel Toplam |  | 36.378 | 13.592 | 13.638 | 130.051 | 139.808 | 139.57 |  | 0 | 0 | 20.679
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.097 | 43.56 | 43.545 | 104.843 | 86.331 | 86.782 |  | 0 | 0 | 45.953
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.042 | 4.034 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.807
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.097 | 47.602 | 47.579 | 104.843 | 86.331 | 86.782 |  | 0 | 0 | 49.76
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.266 | 0.278 | 0.278 | 1.433 | 1.066 | 1.075 |  | 0 | 0 | 0.323
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.062 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.011 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.266 | 0.342 | 0.342 | 1.433 | 1.14 | 1.146 |  | 0 | 0 | 0.388
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.333 | 0.417 | 0.417 | 0.299 | 0.284 | 0.284 |  | 0 | 0 | 0.41
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.435 | 0.435 | 0.299 | 0.284 | 0.284 |  | 0 | 0 | 0.427
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.802 | 0.699 | 0.699 | 2.688 | 2.105 | 2.119 |  | 36.154 | 36.692 | 0.787
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.802 | 0.699 | 0.699 | 2.688 | 2.105 | 2.119 |  | 36.154 | 36.692 | 0.787
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 222 | 108519 | 108741 | 157 | 6287 | 6444 | 0 | 26 | 26 | 115211