## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.061 | 0 | 0.001 | 52.014 | 60.216 | 60.102 | 0 | 0 | 0 | 9.597
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.74 | 4.693 | 0 | 0.755 | 0.745 | 0 | 1.007 | 0.999 | 3.77
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.061 | 4.74 | 4.694 | 52.014 | 60.971 | 60.847 | 0 | 1.007 | 0.999 | 13.367
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.233 | 11.811 | 12.08 | 16.572 | 10.701 | 10.782 | 60.075 | 70.457 | 70.377 | 16.485
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.434 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.233 | 16.245 | 16.47 | 16.572 | 10.701 | 10.782 | 60.075 | 70.457 | 70.377 | 19.827
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0 | 0 | 0.69 | 0.561 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0.09
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.031 | 0.03 | 0.69 | 0.573 | 0.574 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.116
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082 | 0.024 | 0.025 | 0.034 | 0.022 | 0.022 | 0.125 | 0.147 | 0.146 | 0.034
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.082 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.022 | 0.022 | 0.125 | 0.147 | 0.146 | 0.042
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.296 | 0.035 | 0.038 | 1.724 | 1.036 | 1.046 | 0.5 | 0.692 | 0.691 | 0.25
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.296 | 0.035 | 0.038 | 1.724 | 1.036 | 1.046 | 0.5 | 0.692 | 0.691 | 0.25
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 9890 | 9988 | 29 | 2066 | 2095 | 8 | 1030 | 1038 | 13121