## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.789 | 75.929 | 75.032 | 3.25 | 37.497 | 36.577 | 464.927 | 226.576 | 234.536 | 98.768
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.104 | 13.725 | 0 | 27.528 | 26.609 | 5.829
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.354 | 4.288 | 0 | 8.548 | 8.319 | 0 | 16.902 | 16.337 | 6.725
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0.849 | 0.176
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.789 | 80.325 | 79.361 | 3.25 | 60.149 | 58.621 | 464.927 | 271.884 | 278.331 | 111.498
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.807 | 21.543 | 21.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.769
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.374 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.807 | 21.917 | 21.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.472 | 2.224 | 2.197 | 0.25 | 0.882 | 0.865 | 2.37 | 1.156 | 1.196 | 1.902
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.074 | 0.072 | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.116 | 0.114 | 0 | 0.076 | 0.074 | 0 | 0.13 | 0.126 | 0.112
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.472 | 2.34 | 2.311 | 0.25 | 0.996 | 0.976 | 2.37 | 1.366 | 1.4 | 2.031
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059 | 0.129 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.059 | 0.131 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.823 | 0.661 | 0.693 | 0.194 | 0.75 | 0.735 | 5.503 | 4.476 | 4.51 | 1.351
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.823 | 0.661 | 0.693 | 0.194 | 0.75 | 0.735 | 5.503 | 4.476 | 4.51 | 1.351
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 322 | 20921 | 21243 | 72 | 2607 | 2679 | 165 | 4776 | 4941 | 28863