## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.07 | 6.4 | 6.467 | 10 | 7.837 | 7.846 |  |  |  | 6.488
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.09 | 6.06 | 0 | 0.102 | 0.102 |  |  |  | 5.971
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.035
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.07 | 12.526 | 12.562 | 10 | 7.939 | 7.948 |  |  |  | 12.494
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.154 | 23.811 | 23.842 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.485
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.551 | 13.485 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.283
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.154 | 37.362 | 37.327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36.768
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.615 | 0.101 | 0.104 | 1.333 | 0.94 | 0.941 |  |  |  | 0.116
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.615 | 0.144 | 0.147 | 1.333 | 0.943 | 0.944 |  |  |  | 0.158
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.311 | 0.173 | 0.174 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.171
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.311 | 0.223 | 0.224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.22
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.372 | 0.475 | 0.474 | 0.667 | 0.618 | 0.618 |  |  |  | 0.476
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.372 | 0.475 | 0.474 | 0.667 | 0.618 | 0.618 |  |  |  | 0.476
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 486 | 99057 | 99543 | 6 | 1506 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 101055