## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.157 | 6.856 | 7.517 | 139.776 | 157.492 | 156.979 | 0 |  | 0 | 20.348
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.961 | 0.594 | 0.707 | 4.114 | 0 | 0.119 | 0 |  | 0 | 0.657
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.094 | 2.05 | 0 | 2.653 | 2.576 | 0 |  | 0 | 2.095
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.748 | 0.732 | 0 | 0.08 | 0.078 | 0 |  | 0 | 0.676
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.118 | 10.292 | 11.006 | 143.89 | 160.225 | 159.752 | 0 |  | 0 | 23.776
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.602 | 27.457 | 27.65 | 0 | 10.347 | 10.047 | 0 |  | 0 | 26.138
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.772 | 12.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.429
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.602 | 40.229 | 40.153 | 0 | 10.347 | 10.047 | 0 |  | 0 | 37.567
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.679 | 0.154 | 0.165 | 1.755 | 2.297 | 2.282 | 0 |  | 0 | 0.347
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.059 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 |  | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.738 | 0.182 | 0.193 | 1.796 | 2.307 | 2.292 | 0 |  | 0 | 0.374
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 0.115 | 0.116 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 |  | 0 | 0.109
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.094 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.084
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.155 | 0.209 | 0.208 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 |  | 0 | 0.193
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.026 | 0.159 | 0.156 | 2.265 | 1.77 | 1.784 | 0 |  | 0 | 0.296
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.159 | 0.156 | 2.265 | 1.77 | 1.784 | 0 |  | 0 | 0.296
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 761 | 35292 | 36053 | 98 | 3288 | 3386 | 1 | 0 | 1 | 39440