## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.346 | 28.749 | 29.114 | 387.339 | 639.324 | 636.914 |  | 0 | 0 | 87.109
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.176 | 1.027 | 1.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.916
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.681 | 2.762 | 2.725 | 0 | 9.185 | 9.097 |  | 0 | 0 | 3.333
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.517 | 0.508 | 0 | 0.027 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.462
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.203 | 33.055 | 33.359 | 387.339 | 648.536 | 646.038 |  | 0 | 0 | 91.82
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.801 | 22.907 | 23.844 | 103.453 | 125.43 | 125.219 |  | 0 | 0 | 33.515
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.508 | 2.463 | 0 | 12.394 | 12.275 |  | 0 | 0 | 3.399
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.801 | 25.415 | 26.307 | 103.453 | 137.824 | 137.494 |  | 0 | 0 | 36.914
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.481 | 1.138 | 1.144 | 3.882 | 6.642 | 6.616 |  | 0 | 0 | 1.666
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.052 | 0.052 |  | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.486 | 1.162 | 1.168 | 3.882 | 6.694 | 6.668 |  | 0 | 0 | 1.693
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.277 | 0.088 | 0.092 | 0.763 | 0.365 | 0.369 |  | 0 | 0 | 0.118
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.028 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.277 | 0.098 | 0.102 | 0.763 | 0.393 | 0.397 |  | 0 | 0 | 0.129
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.304 | 1.66 | 1.654 | 3.329 | 2.95 | 2.953 |  | 0 | 0 | 1.778
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.304 | 1.66 | 1.654 | 3.329 | 2.95 | 2.953 |  | 0 | 0 | 1.778
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1334 | 73983 | 75317 | 76 | 7870 | 7946 | 0 | 8 | 8 | 83271