## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.341 | 16.929 | 16.963 | 33.058 | 56.526 | 56.251 | 102.354 | 78.921 | 80.102 | 24.976
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.63 | 19.816 | 19.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.636
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.035 | 1.027 | 0 | 0.137 | 0.135 | 0 | 0.875 | 0.831 | 0.943
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.443 | 0.44 | 0 | 2.048 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0.526
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.971 | 38.223 | 38.135 | 33.058 | 58.711 | 58.41 | 102.354 | 79.796 | 80.933 | 43.081
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 9.457 | 5.346 | 5.378 | 30.135 | 50.63 | 50.39 | 1.494 | 7.097 | 6.815 | 8.925
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.307 | 11.097 | 11.091 | 0 | 13.478 | 13.32 | 18.885 | 33.276 | 32.551 | 12.966
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.998 | 10.912 | 0 | 3.322 | 3.283 | 0 | 35.866 | 34.058 | 12.169
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.764 | 27.441 | 27.381 | 30.135 | 67.43 | 66.993 | 20.379 | 76.239 | 73.424 | 34.06
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.584 | 0.402 | 0.404 | 0.355 | 0.636 | 0.633 | 2.489 | 2.512 | 2.511 | 0.589
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.087 | 0.556 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.671 | 0.988 | 0.987 | 0.355 | 0.649 | 0.646 | 2.489 | 2.526 | 2.524 | 1.083
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.026 | 0.026 | 0.145 | 0.244 | 0.243 | 0.007 | 0.034 | 0.033 | 0.043
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.062 | 0.063 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.129 | 0.239 | 0.234 | 0.075
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.091 | 0.086 | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.122 | 0.128 | 0.129 | 0.145 | 0.314 | 0.312 | 0.136 | 0.364 | 0.353 | 0.16
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.798 | 0.31 | 0.313 | 1.323 | 2.003 | 1.995 | 1.727 | 2.021 | 2.006 | 0.576
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.798 | 0.31 | 0.313 | 1.323 | 2.003 | 1.995 | 1.727 | 2.021 | 2.006 | 0.576
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407