## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.214 | 17.255 | 17.686 | 64.197 | 13.399 | 14.289 |  | 0 | 0 | 17.087
Dağıtım-OG | Dışsal | 50.252 | 3.427 | 3.886 | 0.017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.202
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.252 | 4.21 | 0 | 5.925 | 5.821 |  | 0 | 0 | 4.493
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.761 | 0.753 | 0 | 1.064 | 1.046 |  | 0 | 0 | 0.805
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 111.466 | 25.695 | 26.535 | 64.214 | 20.388 | 21.156 |  | 0 | 0 | 25.587
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.761 | 24.026 | 24.396 | 120.598 | 16.569 | 18.393 |  | 0 | 0 | 23.338
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.025 | 2.005 | 0 | 9.056 | 8.897 |  | 0 | 0 | 3.218
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.761 | 26.051 | 26.401 | 120.598 | 25.625 | 27.29 |  | 0 | 0 | 26.556
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.816 | 0.334 | 0.339 | 1.117 | 0.225 | 0.241 |  | 0 | 0 | 0.321
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.509 | 0.044 | 0.049 | 0.001 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.029 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.325 | 0.408 | 0.418 | 1.118 | 0.258 | 0.273 |  | 0 | 0 | 0.392
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.271 | 0.069 | 0.071 | 0.355 | 0.045 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0.067
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.037 | 0.037 |  | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.271 | 0.079 | 0.081 | 0.355 | 0.082 | 0.087 |  | 0 | 0 | 0.082
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.414 | 0.217 | 0.218 | 1.612 | 0.701 | 0.717 |  | 0 | 0 | 0.306
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.414 | 0.217 | 0.218 | 1.612 | 0.701 | 0.717 |  | 0 | 0 | 0.306
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631