## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.645 | 23.696 | 23.654 | 24.954 | 63.723 | 63.223 |  |  |  | 47.145
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.563 | 2.39 | 2.365 | 10.488 | 18.414 | 18.312 |  |  |  | 10.674
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.397 | 1.378 | 0 | 3.244 | 3.202 |  |  |  | 2.328
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 1.337 |  |  |  | 0.696
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.208 | 27.483 | 27.397 | 35.442 | 86.735 | 86.074 |  |  |  | 60.843
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.171 | 31.417 | 31.441 | 31.482 | 111.561 | 110.527 |  |  |  | 72.647
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.779 | 3.731 |  |  |  | 1.944
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.171 | 31.417 | 31.441 | 31.482 | 115.34 | 114.258 |  |  |  | 74.591
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.898 | 2.862 | 2.835 | 1.47 | 3.497 | 3.471 |  |  |  | 3.575
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.01 | 0.043 | 0.043 | 0.19 | 0.334 | 0.332 |  |  |  | 0.193
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0.02 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.908 | 2.914 | 2.886 | 1.66 | 3.861 | 3.832 |  |  |  | 3.788
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.077 | 0.077 | 0.09 | 0.308 | 0.305 |  |  |  | 0.196
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.071 | 0.077 | 0.077 | 0.09 | 0.32 | 0.316 |  |  |  | 0.202
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.357 | 3.305 | 3.278 | 1.46 | 2.9 | 2.881 |  |  |  | 3.335
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.357 | 3.305 | 3.278 | 1.46 | 2.9 | 2.881 |  |  |  | 3.335
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 7021 | 7119 | 100 | 7644 | 7744 | 0 | 0 | 0 | 14863