## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.263 | 3.652 | 3.691 | 5.471 | 18.313 | 18.114 | 66.6 | 17.487 | 17.903 | 4.622
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.068 | 1.056 | 0 | 0.386 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.304 | 0.301 | 0 | 0.119 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.289
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.263 | 5.024 | 5.048 | 5.471 | 18.818 | 18.611 | 66.6 | 17.487 | 17.903 | 5.923
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.224 | 6.487 | 6.473 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 3.28 | 6.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.209 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.224 | 8.696 | 8.658 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 3.28 | 8.107
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.335 | 0.252 | 0.253 | 0.294 | 0.985 | 0.974 | 5 | 0.94 | 0.975 | 0.3
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.335 | 0.263 | 0.264 | 0.294 | 0.988 | 0.977 | 5 | 0.94 | 0.975 | 0.311
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.017 | 0.042
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.017 | 0.054
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.321 | 0.084 | 0.087 | 0.098 | 0.007 | 0.009 | 2 | 0 | 0.017 | 0.082
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.321 | 0.084 | 0.087 | 0.098 | 0.007 | 0.009 | 2 | 0 | 0.017 | 0.082
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 535 | 48904 | 49439 | 51 | 3242 | 3293 | 1 | 117 | 118 | 52850