## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.9 | 21.651 | 21.811 | 242.261 | 49.581 | 55.609 |  | 0 | 0 | 22.132
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.293 | 3.9 | 3.887 | 9.155 | 26.312 | 25.775 |  | 0 | 0 | 4.095
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.012 | 0 | 0 | 8.483 | 0.103 | 0.365 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.085 | 5.145 | 5.127 | 0 | 2.392 | 2.318 |  | 0 | 0 | 5.1
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.792 | 0.789 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.781
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005
Genel Toplam |  | 66.29 | 31.493 | 31.619 | 259.899 | 78.388 | 84.067 |  | 0 | 0 | 32.117
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.31 | 25.155 | 25.25 | 250.319 | 88.43 | 93.494 |  | 0 | 0 | 25.898
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.616 | 6.592 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.529
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.31 | 31.771 | 31.842 | 250.319 | 88.43 | 93.494 |  | 0 | 0 | 32.427
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.88 | 0.544 | 0.546 | 2.901 | 1.068 | 1.126 |  | 0 | 0 | 0.551
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.072 | 0.072 | 0.026 | 0.076 | 0.075 |  | 0 | 0 | 0.072
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0.404 | 0.005 | 0.017 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.889 | 0.651 | 0.652 | 3.331 | 1.153 | 1.222 |  | 0 | 0 | 0.657
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.164 | 0.082 | 0.082 | 0.735 | 0.227 | 0.243 |  | 0 | 0 | 0.084
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.099 | 0.099 | 0.735 | 0.227 | 0.243 |  | 0 | 0 | 0.101
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.398 | 0.264 | 0.264 | 0.464 | 0.158 | 0.168 |  | 0 | 0 | 0.264
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.398 | 0.264 | 0.264 | 0.464 | 0.158 | 0.168 |  | 0 | 0 | 0.264
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005