## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.231 | 17.932 | 18.65 | 22.853 | 22.992 | 22.985 | 68.654 | 61.481 | 62.35 | 20.244
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.172 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.751 | 3.586 | 0 | 8.837 | 8.367 | 0 | 2.329 | 2.047 | 3.851
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.084 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.403 | 22.767 | 23.324 | 22.853 | 31.829 | 31.352 | 68.654 | 63.81 | 64.397 | 25.079
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.803 | 22.137 | 21.814 | 56.773 | 51.322 | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 23.1
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.872 | 13.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.999
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.803 | 36.009 | 35.075 | 56.773 | 51.322 | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 35.099
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.825 | 0.745 | 0.749 | 0.339 | 0.931 | 0.9 | 2.731 | 3.151 | 3.1 | 0.829
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.051 | 0 | 0.125 | 0.119 | 0 | 0.021 | 0.019 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.835 | 0.803 | 0.804 | 0.339 | 1.056 | 1.019 | 2.731 | 3.172 | 3.119 | 0.887
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.053 | 0.052 | 0.161 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.057
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.094 | 0.091 | 0.161 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.092
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.987 | 0.75 | 0.761 | 0.952 | 2.164 | 2.099 | 4.608 | 3.188 | 3.36 | 0.926
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.987 | 0.75 | 0.761 | 0.952 | 2.164 | 2.099 | 4.608 | 3.188 | 3.36 | 0.926
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1426 | 30925 | 32351 | 124 | 2205 | 2329 | 130 | 943 | 1073 | 35753