## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.766 | 56.361 | 56.372 |  |  |  |  | 0 | 0 | 56.37
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.328 | 0.802 | 0.801 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.801
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 4.786 | 4.778 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.778
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.689 | 0.688 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.688
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.143 | 62.638 | 62.639 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62.637
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.365 | 1.475 | 1.473 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.473
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.809 | 76.292 | 76.186 |  |  |  |  | 0 | 0 | 76.184
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.345 | 3.339 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.339
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.258 | 0.258 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.258
Genel Toplam |  | 15.174 | 81.37 | 81.256 |  |  |  |  | 0 | 0 | 81.254
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.016 | 1.294 | 1.294 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.294
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.009 | 0.009 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.027 | 0.027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.025 | 1.333 | 1.333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.333
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.18
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084 | 0.403 | 0.402 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.402
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.596 | 0.595 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.595
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.157 | 0.137 | 0.137 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.137
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.157 | 0.137 | 0.137 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.137
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941