## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.943 | 11.124 | 11.262 | 10.385 | 39.005 | 38.464 | 66.059 | 61.245 | 61.301 | 12.953
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.716 | 7.679 | 7.645 | 1.362 | 2.388 | 2.369 | 3.106 | 1.045 | 1.069 | 7.407
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.131 | 4.095 | 0 | 0.554 | 0.544 | 0 | 1.066 | 1.054 | 3.975
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.599 | 0.594 | 0 | 0.348 | 0.341 | 0 | 1.426 | 1.409 | 0.615
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.659 | 23.533 | 23.596 | 11.747 | 42.295 | 41.718 | 69.165 | 64.782 | 64.833 | 24.95
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.441 | 25.966 | 26.117 | 24.115 | 105.562 | 104.022 | 128.918 | 103.051 | 103.353 | 29.054
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.644 | 0.002 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.413 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 1.721 | 8.074
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.15 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
Genel Toplam |  | 46.085 | 34.531 | 34.631 | 24.115 | 105.562 | 104.022 | 128.918 | 104.792 | 105.074 | 37.295
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.454 | 0.303 | 0.304 | 0.192 | 0.806 | 0.794 | 1.235 | 1.062 | 1.064 | 0.33
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.147 | 0.17 | 0.17 | 0.038 | 0.067 | 0.067 | 0.157 | 0.053 | 0.054 | 0.166
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.601 | 0.495 | 0.495 | 0.23 | 0.88 | 0.868 | 1.392 | 1.136 | 1.138 | 0.517
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.292 | 0.113 | 0.115 | 0.115 | 0.525 | 0.517 | 0.745 | 0.715 | 0.715 | 0.136
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.31 | 0.152 | 0.154 | 0.115 | 0.525 | 0.517 | 0.745 | 0.728 | 0.728 | 0.174
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.874 | 0.62 | 0.623 | 0.385 | 1.89 | 1.861 | 1.902 | 1.91 | 1.91 | 0.671
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.874 | 0.62 | 0.623 | 0.385 | 1.89 | 1.861 | 1.902 | 1.91 | 1.91 | 0.671
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492