## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.853 | 10.181 | 10.194 | 25.223 | 86.885 | 85.492 | 135.904 | 118.363 | 118.855 | 36.657
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.428 | 3.161 | 3.156 | 9.491 | 0.36 | 0.567 | 7.083 | 11.345 | 11.226 | 4.257
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.157 | 1.148 | 0 | 28.584 | 27.938 | 0 | 0.036 | 0.035 | 3.787
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.833 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.281 | 15.332 | 15.325 | 34.714 | 115.829 | 113.997 | 142.987 | 129.744 | 130.116 | 45.3
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 134.034 | 30.995 | 31.753 | 68.431 | 149.75 | 147.913 | 250.13 | 309.902 | 308.228 | 91.121
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.787 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.602 | 8.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.566 | 16.102 | 8.926
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 134.034 | 41.384 | 42.066 | 68.431 | 149.75 | 147.913 | 250.13 | 326.468 | 324.33 | 101.332
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.477 | 0.349 | 0.35 | 0.571 | 0.764 | 0.759 | 0.76 | 0.633 | 0.637 | 0.442
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.14 | 0.182 | 0.181 | 0.545 | 0.021 | 0.033 | 0.175 | 0.231 | 0.23 | 0.174
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.096 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.617 | 0.554 | 0.554 | 1.116 | 0.881 | 0.886 | 0.935 | 0.864 | 0.867 | 0.643
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.413 | 0.175 | 0.176 | 0.273 | 0.449 | 0.445 | 0.695 | 0.858 | 0.854 | 0.32
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.413 | 0.226 | 0.227 | 0.273 | 0.449 | 0.445 | 0.695 | 0.901 | 0.896 | 0.364
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.07 | 0.124 | 0.131 | 1.831 | 0.458 | 0.489 | 1.292 | 1.319 | 1.318 | 0.371
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.07 | 0.124 | 0.131 | 1.831 | 0.458 | 0.489 | 1.292 | 1.319 | 1.318 | 0.371
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 172 | 23194 | 23366 | 77 | 3331 | 3408 | 154 | 5344 | 5498 | 32272