## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 37.538 | 74.865 | 74.624 |  |  |  | 25.776 | 56.151 | 55.523 | 71.088
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.198 | 59.847 | 59.578 |  |  |  | 24.728 | 50.838 | 50.298 | 57.86
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.74 | 3.716 |  |  |  | 0 | 13.536 | 13.256 | 5.482
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 55.736 | 138.452 | 137.918 |  |  |  | 50.504 | 120.525 | 119.077 | 134.43
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 93.472 | 26.27 | 26.703 |  |  |  | 9.84 | 0.267 | 0.465 | 21.845
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 26.779 | 26.607 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.681
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 93.472 | 53.049 | 53.31 |  |  |  | 9.84 | 0.267 | 0.465 | 43.526
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.049 | 2.094 | 2.087 |  |  |  | 0.72 | 1.568 | 1.551 | 1.988
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.544 | 0.551 | 0.551 |  |  |  | 1.467 | 2.254 | 2.238 | 0.863
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.051 |  |  |  | 0 | 0.136 | 0.134 | 0.066
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.593 | 2.696 | 2.689 |  |  |  | 2.187 | 3.958 | 3.923 | 2.917
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.621 | 0.165 | 0.168 |  |  |  | 0.187 | 0.001 | 0.005 | 0.138
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.068 | 0.067 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.055
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.621 | 0.233 | 0.235 |  |  |  | 0.187 | 0.001 | 0.005 | 0.193
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.621 | 0.204 | 0.207 |  |  |  | 1.08 | 1.115 | 1.115 | 0.375
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.621 | 0.204 | 0.207 |  |  |  | 1.08 | 1.115 | 1.115 | 0.375
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 103 | 15882 | 15985 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3557 | 3632 | 19617