## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.02 | 21.98 | 22.031 |  | 33024 | 33062.4 | 397.595 | 234.923 | 236.327 | 50.567
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.653 | 5.636 |  | 0 | 0 | 0 | 7.967 | 7.899 | 5.927
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.189 | 0.189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.02 | 27.822 | 27.856 |  | 33024 | 33062.4 | 397.595 | 242.89 | 244.226 | 56.658
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.378 | 33.146 | 33.182 |  | 0 | 0 | 64.989 | 40.27 | 40.483 | 34.121
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.575 | 5.558 |  | 0 | 0 | 0 | 10.498 | 10.408 | 6.182
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.378 | 38.721 | 38.74 |  | 0 | 0 | 64.989 | 50.768 | 50.891 | 40.303
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.303 | 0.666 | 0.667 |  | 860 | 861 | 3.868 | 2.549 | 2.56 | 0.936
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.046 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.303 | 0.717 | 0.717 |  | 860 | 861 | 3.868 | 2.589 | 2.6 | 0.985
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.899 | 0.34 | 0.341 |  | 0 | 0 | 1.263 | 0.995 | 0.997 | 0.426
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.899 | 0.363 | 0.364 |  | 0 | 0 | 1.263 | 1.043 | 1.045 | 0.452
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.652 | 0.499 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.263 | 3.256 | 3.264 | 0.855
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.652 | 0.499 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.263 | 3.256 | 3.264 | 0.855
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 29736 | 29825 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4366 | 4404 | 34230