## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2 | 1.443 | 1.443 | 9.6 | 11.363 | 11.354 | 0.861 | 3.432 | 3.405 | 1.693
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.822 | 2.815 | 0 | 3.856 | 3.836 | 0 | 14.841 | 14.69 | 3.624
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.01 | 1.008 | 0 | 3.278 | 3.261 | 0 | 1.111 | 1.1 | 1.041
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.2 | 5.275 | 5.266 | 9.6 | 18.497 | 18.451 | 0.861 | 19.384 | 19.195 | 6.358
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.087 | 10.567 | 10.553 | 5.571 | 25.159 | 25.057 | 184.824 | 180.582 | 180.625 | 22.135
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.997 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.346 | 10.24 | 2.522
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.087 | 12.564 | 12.545 | 5.571 | 25.159 | 25.057 | 184.824 | 190.928 | 190.865 | 24.657
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.143 | 0.209 | 0.209 | 1.429 | 1.925 | 1.922 | 0.171 | 0.461 | 0.459 | 0.246
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0.109 | 0.107 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.143 | 0.241 | 0.241 | 1.429 | 2.014 | 2.01 | 0.171 | 0.578 | 0.574 | 0.284
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.056 | 0.073 | 0.073 | 0.143 | 0.645 | 0.642 | 1.842 | 1.623 | 1.626 | 0.184
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.056 | 0.085 | 0.085 | 0.143 | 0.645 | 0.642 | 1.842 | 1.689 | 1.691 | 0.2
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.215 | 0.266 | 0.266 | 2 | 3.487 | 3.479 | 0.855 | 1.811 | 1.801 | 0.408
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.215 | 0.266 | 0.266 | 2 | 3.487 | 3.479 | 0.855 | 1.811 | 1.801 | 0.408
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 251 | 102239 | 102490 | 7 | 1330 | 1337 | 76 | 7389 | 7465 | 111292