## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 1.938 | 0.336 | 0.338 | 2.864 | 1.882 | 1.886 | 0.243
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.958 | 2.956 | 0 | 29.151 | 29.11 | 0 | 32.763 | 32.602 | 10.286
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.065
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 2.982 | 2.98 | 1.938 | 29.848 | 29.809 | 2.864 | 34.645 | 34.488 | 10.594
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.374 | 25.756 | 25.751 | 0 | 0.413 | 0.413 | 9.164 | 0.087 | 0.132 | 18.92
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.678 | 1.677 | 0 | 10.259 | 10.245 | 0 | 11.14 | 11.085 | 4.052
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.374 | 27.434 | 27.428 | 0 | 10.672 | 10.658 | 9.164 | 11.227 | 11.217 | 22.972
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.154 | 0.027 | 0.027 | 0.227 | 0.149 | 0.15 | 0.019
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0.195 | 0.194 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.154 | 0.165 | 0.165 | 0.227 | 0.344 | 0.344 | 0.085
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.348 | 0.672 | 0.672 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.002 | 0.002 | 0.492
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.677 | 0.677 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.045 | 0.055 | 0.055 | 0.518
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.783 | 0.619 | 0.619 | 0.231 | 0.027 | 0.028 | 0.364 | 0.373 | 0.373 | 0.49
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.783 | 0.619 | 0.619 | 0.231 | 0.027 | 0.028 | 0.364 | 0.373 | 0.373 | 0.49
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 37441 | 37464 | 13 | 9271 | 9284 | 22 | 4453 | 4475 | 51223