## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.729 | 33.863 | 33.699 | 2.8 | 11.39 | 11.372 | 15.15 | 13.855 | 13.89 | 17.138
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.015 | 2.986 | 0 | 0.213 | 0.212 | 0 | 5.425 | 5.278 | 2.833
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.033 | 2.013 | 0 | 3.714 | 3.707 | 0 | 0 | 0 | 1.86
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.729 | 38.911 | 38.698 | 2.8 | 15.317 | 15.291 | 15.15 | 19.28 | 19.168 | 21.831
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 47.806 | 47.348 | 0 | 0 | 0 | 32.728 | 37.878 | 37.739 | 25.21
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 1.708 | 0 | 9.019 | 8.775 | 4.176
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 47.806 | 47.348 | 0 | 1.712 | 1.708 | 32.728 | 46.897 | 46.514 | 29.386
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 1.561 | 1.55 | 0.267 | 0.762 | 0.761 | 0.23 | 0.254 | 0.253 | 0.726
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.5 | 1.602 | 1.591 | 0.267 | 0.784 | 0.783 | 0.23 | 0.289 | 0.287 | 0.757
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.375 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.167 | 0.166 | 0.145
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.375 | 0.371 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.116 | 0.196 | 0.195 | 0.162
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.053 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 4.124 | 3.367 | 3.388 | 1.358
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.053 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 4.124 | 3.367 | 3.388 | 1.358
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7864 | 7940 | 30 | 14364 | 14394 | 404 | 14530 | 14934 | 37268