## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.54 | 26.166 | 26.117 |  |  |  | 4.846 | 22.663 | 22.311 | 24.494
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.219 | 2.206 |  |  |  | 0 | 3.411 | 3.343 | 2.691
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.086 | 0.085 |  |  |  | 0 | 0.192 | 0.188 | 0.129
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.54 | 28.471 | 28.408 |  |  |  | 4.846 | 26.266 | 25.842 | 27.314
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.922 | 8.078 | 8.066 |  |  |  | 17.744 | 13.006 | 13.1 | 10.212
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.893 | 24.29 | 23.867 | 10.175
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.877 | 5.843 |  |  |  | 0 | 2.903 | 2.845 | 4.565
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.922 | 13.955 | 13.909 |  |  |  | 20.637 | 40.199 | 39.812 | 24.952
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.325 | 0.339 | 0.339 |  |  |  | 0.066 | 0.214 | 0.211 | 0.285
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.049 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.325 | 0.354 | 0.354 |  |  |  | 0.066 | 0.266 | 0.262 | 0.315
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.096 | 0.045 | 0.046 | 0.035
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0.043 | 0.042 | 0.018
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0.101 | 0.11 | 0.11 | 0.076
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.26 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.716 | 0.599 | 0.602 | 0.257
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.26 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.716 | 0.599 | 0.602 | 0.257
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 13324 | 13401 | 0 | 0 | 0 | 197 | 9762 | 9959 | 23360