## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.424 | 19.152 | 19.12 | 55.322 | 91.555 | 91.018 | 70.565 | 91.736 | 91.289 | 46.135
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 5.166 | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 1.118 | 1.12 | 3.565
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 1.709 | 1.696 | 0.534
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.909 | 0.904 | 0 | 0.349 | 0.344 | 0 | 1.962 | 1.92 | 1.19
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.139 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.226 | 0.157
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.424 | 25.366 | 25.299 | 55.322 | 91.904 | 91.362 | 72.838 | 96.756 | 96.251 | 51.581
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.927 | 7.388 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 103.603 | 100.328 | 100.398 | 36.281
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.7 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.927 | 9.088 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 103.603 | 100.328 | 100.398 | 37.338
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.227 | 0.39 | 0.389 | 1.078 | 1.332 | 1.329 | 1.875 | 2.348 | 2.338 | 1.059
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.023
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.033 | 0.032 | 0.01
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.227 | 0.42 | 0.419 | 1.078 | 1.335 | 1.332 | 1.925 | 2.432 | 2.421 | 1.104
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.145 | 0.045 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.636 | 0.636 | 0.229
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.145 | 0.055 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.636 | 0.636 | 0.236
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.42 | 0.094 | 0.095 | 1.75 | 1.678 | 1.679 | 4.9 | 6.107 | 6.081 | 2.075
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.42 | 0.094 | 0.095 | 1.75 | 1.678 | 1.679 | 4.9 | 6.107 | 6.081 | 2.075
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 255 | 44986 | 45241 | 64 | 4256 | 4320 | 481 | 22293 | 22774 | 72335