## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.165 | 60.321 | 60.043 | 12.296 | 5.801 | 6.043 | 149.709 | 149.661 | 149.663 | 77.792
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.874 | 1.863 | 0 | 0.694 | 0.668 | 0 | 4.314 | 4.136 | 2.323
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.165 | 62.197 | 61.908 | 12.296 | 6.495 | 6.711 | 149.709 | 153.975 | 153.799 | 80.116
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.419 | 2.667 | 2.677 | 22.455 | 9.111 | 9.608 | 141.85 | 140.053 | 140.127 | 34.671
Dağıtım-OG | Güvenlik | 9.554 | 0 | 0.056 | 333.584 | 25.984 | 37.429 | 80.821 | 34.446 | 36.363 | 10.397
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.191 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.38 | 28.165 | 6.617
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.973 | 2.858 | 2.923 | 356.039 | 35.095 | 47.037 | 222.671 | 203.879 | 204.655 | 51.685
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.718 | 3.183 | 3.168 | 0.438 | 0.47 | 0.468 | 2.484 | 2.929 | 2.91 | 2.966
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.043 | 0.041 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.718 | 3.205 | 3.189 | 0.438 | 0.476 | 0.474 | 2.484 | 2.972 | 2.951 | 2.991
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.005 | 0.006 | 0.055 | 0.022 | 0.023 | 0.481 | 0.379 | 0.383 | 0.093
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.038 | 0 | 0 | 0.945 | 0.244 | 0.27 | 0.484 | 0.304 | 0.311 | 0.086
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.126 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.005 | 0.006 | 1 | 0.266 | 0.293 | 0.965 | 0.815 | 0.82 | 0.208
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.038 | 0 | 0 | 3.329 | 3.442 | 3.437 | 0.681 | 0.556 | 0.562 | 0.312
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.038 | 0 | 0 | 3.329 | 3.442 | 3.437 | 0.681 | 0.556 | 0.562 | 0.312
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 156 | 26291 | 26447 | 73 | 1889 | 1962 | 351 | 8139 | 8490 | 36899