## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.652 | 3.234 | 3.251 |  |  |  | 66.348 | 62.328 | 62.439 | 10.312
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.597 | 0 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.462 | 1.458 |  |  |  | 0 | 4.005 | 3.895 | 1.749
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.073 | 0.073 |  |  |  | 0 | 0.393 | 0.382 | 0.11
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.249 | 4.769 | 4.784 |  |  |  | 66.348 | 66.726 | 66.716 | 12.173
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.589 | 29.705 | 29.708 |  |  |  | 279.223 | 107.959 | 112.693 | 41.027
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.211 | 0 | 0.013 |  |  |  | 103.643 | 137.545 | 136.608 | 16.309
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.032 | 9.004 |  |  |  | 0 | 10.452 | 10.163 | 9.142
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.252 | 0.245 | 0.029
Genel Toplam |  | 34.8 | 38.737 | 38.725 |  |  |  | 382.866 | 256.208 | 259.709 | 66.507
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.273 | 0.136 | 0.137 |  |  |  | 1.239 | 1.235 | 1.235 | 0.268
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.276 | 0.16 | 0.161 |  |  |  | 1.239 | 1.279 | 1.278 | 0.295
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.331 | 0.428 | 0.427 |  |  |  | 1.402 | 1.287 | 1.29 | 0.555
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 0.428 | 0.51 | 0.508 | 0.061
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.038 | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.461 | 0.46 |  |  |  | 1.83 | 1.838 | 1.837 | 0.65
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.065 | 0.039 | 0.039 |  |  |  | 1.254 | 0.262 | 0.289 | 0.069
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.039 | 0.039 |  |  |  | 1.254 | 0.262 | 0.289 | 0.069
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 122450 | 122834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 16179 | 16639 | 139473