## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 60.525 | 9.851 | 10.285 | 12.576 | 14.566 | 14.544 | 5.259
Dağıtım-OG | Dışsal | 101.943 | 61.501 | 61.623 | 200.7 | 481.449 | 479.044 | 269.707 | 322.242 | 321.651 | 162.245
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.61 | 0.396 | 0.396 | 33.6 | 36.866 | 36.838 | 4.847 | 2.545 | 2.571 | 2.169
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.141 | 0.141 | 0 | 0.739 | 0.732 | 0 | 0.588 | 0.581 | 0.308
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 102.553 | 62.038 | 62.16 | 294.825 | 528.905 | 526.899 | 287.13 | 339.941 | 339.347 | 169.981
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.819 | 0.522 | 0.523 | 45.15 | 49.092 | 49.059 | 70.106 | 66.825 | 66.862 | 24.556
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.804 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.819 | 2.326 | 2.321 | 45.15 | 49.092 | 49.059 | 70.106 | 66.825 | 66.862 | 25.689
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.192 | 0.2 | 0.362 | 0.449 | 0.448 | 0.159
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.381 | 0.23 | 0.23 | 0.75 | 1.799 | 1.79 | 1.008 | 1.204 | 1.202 | 0.606
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.875 | 0.96 | 0.959 | 0.087 | 0.066 | 0.067 | 0.056
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.004
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.397 | 0.241 | 0.241 | 2.75 | 2.959 | 2.956 | 1.457 | 1.729 | 1.727 | 0.825
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.875 | 0.951 | 0.951 | 0.386 | 0.466 | 0.465 | 0.192
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.029 | 0.029 | 0.875 | 0.951 | 0.951 | 0.386 | 0.466 | 0.465 | 0.204
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 2.418 | 2.41 | 0.828
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 2.418 | 2.41 | 0.828
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20768 | 20831 | 8 | 926 | 934 | 127 | 11166 | 11293 | 33058