## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.518 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 126.719 | 101.946 | 102.087 | 227.097 | 192.543 | 192.829 | 196.665 | 318.76 | 317.019 | 138.159
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.774 | 6.448 | 6.439 | 10.661 | 5.403 | 5.447 | 1.026 | 1.708 | 1.698 | 5.723
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.252 | 0.575 | 0.579 | 3.841 | 2.784 | 2.793 | 2.4 | 5.291 | 5.25 | 1.382
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 12.635 | 12.564 | 0.357 | 22.939 | 22.753 | 0.027 | 38.643 | 38.092 | 16.802
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.792 | 0.787 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.62
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.198 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
Genel Toplam |  | 132.868 | 123.112 | 123.168 | 241.956 | 223.674 | 223.827 | 200.118 | 364.402 | 362.059 | 163.246
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 14.795 | 3.343 | 3.408 | 0 | 0 | 0 | 12.013 | 56.534 | 55.899 | 10.205
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 65.431 | 45.106 | 45.221 | 16.001 | 36.861 | 36.689 | 51.875 | 69.012 | 68.768 | 47.719
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.155 | 0.573 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 4.034 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 1.753 | 3.392
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.074 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
Genel Toplam |  | 82.43 | 53.13 | 53.296 | 16.001 | 36.861 | 36.689 | 63.888 | 127.325 | 126.42 | 61.832
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.998 | 1.8 | 1.801 | 3.019 | 3.273 | 3.271 | 2.45 | 3.528 | 3.513 | 2.147
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.024 | 0.06 | 0.06 | 0.048 | 0.023 | 0.023 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.026 | 0.011 | 0.011 | 0.037 | 0.034 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.101 | 0.025
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.007 | 0.145 | 0.144 | 0 | 0.183 | 0.181 | 0.101
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.049 | 1.978 | 1.979 | 3.111 | 3.475 | 3.472 | 2.501 | 3.82 | 3.802 | 2.341
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.108 | 0.107 | 0.019
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.257 | 0.247 | 0.247 | 0.151 | 0.204 | 0.204 | 0.303 | 0.42 | 0.418 | 0.266
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.291 | 0.276 | 0.276 | 0.151 | 0.204 | 0.204 | 0.326 | 0.538 | 0.535 | 0.303
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 1.337 | 0.595 | 0.599 | 2.357 | 2.358 | 2.358 | 2.07 | 2.145 | 2.144 | 0.946
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 1.337 | 0.595 | 0.599 | 2.357 | 2.358 | 2.358 | 2.07 | 2.145 | 2.144 | 0.946
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.