## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.886 | 17.206 | 17.1 | 0.4 | 1.669 | 1.646 | 0.245 | 2.904 | 2.82 | 15.868
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 164.704 | 64.701 | 65.44 | 176.743 | 231.837 | 230.863 | 152.785 | 103.498 | 105.05 | 75.718
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.899 | 1.803 | 1.819 | 3.119 | 1.237 | 1.271 | 0.178 | 0.33 | 0.325 | 1.75
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.566 | 1.071 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0.028 | 0.981
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.33 | 18.285 | 18.159 | 0 | 16.063 | 15.779 | 0 | 11.391 | 11.032 | 17.843
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.698 | 0.693 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.288 | 0.279 | 0.645
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Genel Toplam |  | 173.385 | 103.778 | 104.292 | 180.262 | 250.83 | 249.583 | 154.09 | 118.411 | 119.534 | 112.818
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.122 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 68.279 | 23.351 | 23.683 | 68.144 | 57.296 | 57.488 | 37.443 | 34.916 | 34.996 | 25.866
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.064 | 0.063 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.872 | 6.822 | 0.256 | 2.084 | 2.052 | 0 | 1.437 | 1.392 | 6.415
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Genel Toplam |  | 68.323 | 30.369 | 30.649 | 68.4 | 59.38 | 59.54 | 37.474 | 36.417 | 36.451 | 32.415
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.079 | 0.079 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | 0.016 | 0.073
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.804 | 0.97 | 0.976 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 2.231 | 1.711 | 1.727 | 1.048
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.029 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.032
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.014
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.073 | 0.072 | 0 | 0.094 | 0.092 | 0 | 0.084 | 0.081 | 0.073
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.857 | 1.176 | 1.181 | 1.949 | 2.018 | 2.017 | 2.242 | 1.815 | 1.828 | 1.244
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.301 | 0.143 | 0.144 | 0.263 | 0.231 | 0.232 | 0.122 | 0.116 | 0.116 | 0.149
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.028
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.303 | 0.185 | 0.186 | 0.264 | 0.238 | 0.239 | 0.123 | 0.123 | 0.122 | 0.188
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.832 | 0.417 | 0.42 | 2 | 1.892 | 1.894 | 2.405 | 1.914 | 1.93 | 0.541
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.832 | 0.417 | 0.42 | 2 | 1.892 | 1.894 | 2.405 | 1.914 | 1.93 | 0.541
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.