## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.501 | 12.726 | 12.667 | 1.057 | 1.364 | 1.36 | 14.343 | 11.198 | 11.259 | 11.817
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 147.335 | 80.009 | 80.441 | 202.12 | 211.624 | 211.506 | 245.831 | 293.794 | 292.859 | 108.966
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.73 | 3.164 | 3.167 | 4.624 | 2.55 | 2.576 | 1.391 | 2.552 | 2.529 | 3.069
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.732 | 0.76 | 0.76 | 2.121 | 3.799 | 3.778 | 3.645 | 3.738 | 3.736 | 1.235
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.881 | 15.6 | 15.505 | 0.087 | 21.328 | 21.064 | 0.008 | 33.302 | 32.653 | 17.49
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.636 | 0.632 | 0 | 0.303 | 0.3 | 0 | 0.206 | 0.202 | 0.57
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
Genel Toplam |  | 156.179 | 112.958 | 113.234 | 210.009 | 240.968 | 240.584 | 265.218 | 344.79 | 343.238 | 143.199
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.607 | 0.991 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 3.659 | 23.675 | 23.285 | 3.065
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 63.361 | 29.443 | 29.661 | 51.416 | 48.036 | 48.078 | 61.635 | 75.7 | 75.426 | 35.185
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.531 | 2.461 | 2.461 | 5.261 | 4.324 | 4.335 | 24.669 | 18.334 | 18.457 | 4.103
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 6.167 | 6.127 | 0.166 | 3.328 | 3.289 | 0.002 | 3.545 | 3.476 | 5.695
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.031
Genel Toplam |  | 69.511 | 39.096 | 39.289 | 56.843 | 55.688 | 55.702 | 89.965 | 121.282 | 120.671 | 48.079
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.099 | 0.099 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.179 | 0.155 | 0.156 | 0.099
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.809 | 1.395 | 1.397 | 2.329 | 2.586 | 2.583 | 3.115 | 3.489 | 3.482 | 1.671
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 0.01 | 0.011 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0.04
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.034 | 0.034 | 0.025 | 0.049 | 0.048 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.075 | 0.075 | 0.002 | 0.125 | 0.124 | 0 | 0.164 | 0.161 | 0.086
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.876 | 1.63 | 1.632 | 2.405 | 2.774 | 2.771 | 3.328 | 3.876 | 3.866 | 1.916
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.045 | 0.044 | 0.011
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 0.175 | 0.176 | 0.223 | 0.227 | 0.227 | 0.29 | 0.382 | 0.381 | 0.199
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.04 | 0.031 | 0.031 | 0.007
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.03
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.288 | 0.217 | 0.218 | 0.233 | 0.281 | 0.28 | 0.337 | 0.477 | 0.475 | 0.247
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.925 | 0.507 | 0.51 | 2.288 | 2.082 | 2.085 | 2.845 | 2.668 | 2.672 | 0.816
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.925 | 0.507 | 0.51 | 2.288 | 2.082 | 2.085 | 2.845 | 2.668 | 2.672 | 0.816
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.