## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 65.312 | 100.917 | 100.826 | 104.429 | 84.97 | 85.009 | 235.447 | 284.855 | 284.4 | 120.447
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.375 | 5.513 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.647
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 17.892 | 17.846 | 0 | 60.814 | 60.693 | 0 | 52.619 | 52.134 | 23.545
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.29 | 0.289 | 0 | 1.142 | 1.139 | 0 | 0.242 | 0.239 | 0.321
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.687 | 124.612 | 124.461 | 104.429 | 146.926 | 146.841 | 235.447 | 337.716 | 336.773 | 148.96
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.043 | 18.771 | 18.794 | 42.857 | 59.224 | 59.191 | 108.993 | 131.233 | 131.029 | 33.014
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.314 | 4.304 | 0 | 8.589 | 8.572 | 0 | 6.089 | 6.033 | 4.685
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.043 | 23.085 | 23.098 | 42.857 | 67.813 | 67.763 | 108.993 | 137.322 | 137.062 | 37.699
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.225 | 2.643 | 2.64 | 3.571 | 3.564 | 3.564 | 3.012 | 3.683 | 3.677 | 2.795
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.031 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0.239 | 0.237 | 0.112
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.256 | 2.861 | 2.858 | 3.571 | 3.815 | 3.815 | 3.012 | 3.923 | 3.915 | 3.016
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.234 | 0.156 | 0.156 | 0.19 | 0.382 | 0.381 | 0.531 | 0.656 | 0.655 | 0.221
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.036
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.234 | 0.195 | 0.195 | 0.19 | 0.4 | 0.399 | 0.531 | 0.675 | 0.674 | 0.257
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.695 | 1.056 | 1.056 | 1.429 | 0.79 | 0.791 | 1.881 | 2.087 | 2.085 | 1.158
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.695 | 1.056 | 1.056 | 1.429 | 0.79 | 0.791 | 1.881 | 2.087 | 2.085 | 1.158
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.