## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 19.638 | 30.725 | 30.663 | 8.009 | 4.635 | 4.667 | 32.895 | 29.559 | 29.636 | 28.625
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 98.547 | 91.962 | 91.998 | 313.819 | 241.235 | 241.921 | 329.222 | 338.541 | 338.326 | 171.967
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.412 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 4.902 | 4.844 | 1.376
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.738 | 0 | 0.004 | 11.903 | 21.169 | 21.081 | 6.254 | 4.166 | 4.214 | 2.615
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.704 | 6.666 | 0 | 20.692 | 20.497 | 0 | 31.245 | 30.523 | 14.365
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.062 | 0.061 | 0 | 1.803 | 1.786 | 0 | 0.404 | 0.395 | 0.272
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 119.335 | 129.453 | 129.394 | 333.731 | 289.534 | 289.952 | 370.761 | 408.817 | 407.938 | 219.22
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.153 | 27.585 | 27.6 | 29.73 | 43.343 | 43.214 | 76.956 | 86.716 | 86.49 | 45.359
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 23.972 | 24.236 | 24.235 | 52.86 | 32.994 | 33.182 | 56.778 | 50.155 | 50.308 | 32.234
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.501 | 9.447 | 0 | 15.074 | 14.932 | 0.005 | 5.813 | 5.679 | 8.747
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0.021
Genel Toplam |  | 54.125 | 61.322 | 61.282 | 82.59 | 91.411 | 91.328 | 133.739 | 142.76 | 142.552 | 86.361
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.233 | 0.528 | 0.526 | 0.183 | 0.108 | 0.109 | 0.411 | 0.42 | 0.419 | 0.468
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.48 | 1.839 | 1.837 | 3.27 | 2.634 | 2.64 | 4.047 | 4.069 | 4.069 | 2.524
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.041 | 0.04 | 0.011
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0 | 0 | 0.097 | 0.164 | 0.164 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.139 | 0.137 | 0 | 0.157 | 0.153 | 0.09
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.723 | 2.426 | 2.421 | 3.55 | 3.051 | 3.056 | 4.495 | 4.706 | 4.7 | 3.111
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15 | 0.172 | 0.172 | 0.144 | 0.221 | 0.22 | 0.348 | 0.38 | 0.379 | 0.234
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.104 | 0.062 | 0.062 | 0.09 | 0.084 | 0.084 | 0.051
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.319 | 0.316 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.065
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.185 | 0.26 | 0.26 | 0.248 | 0.602 | 0.598 | 0.438 | 0.5 | 0.498 | 0.35
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.513 | 0.396 | 0.396 | 4.058 | 2.435 | 2.45 | 3.697 | 3.676 | 3.676 | 1.465
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.513 | 0.396 | 0.396 | 4.058 | 2.435 | 2.45 | 3.697 | 3.676 | 3.676 | 1.465
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.