## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 94.06 | 48.38 | 48.649 | 299.317 | 521.092 | 517.394 | 1729.8 | 9102.607 | 8927.064 | 94.432
Dağıtım-OG | Dışsal | 27.164 | 16.494 | 16.556 | 38.413 | 39.678 | 39.657 | 940.8 | 2896.976 | 2850.4 | 20.334
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 7.388 | 3.778 | 3.799 | 4.476 | 11.418 | 11.302 | 1325.4 | 7918.01 | 7761.043 | 9.369
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 11.602 | 11.534 | 0 | 34.808 | 34.228 | 0 | 0 | 0 | 13.471
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.286 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 128.691 | 80.54 | 80.822 | 342.206 | 606.996 | 602.581 | 3996 | 19917.593 | 19538.507 | 137.865
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.333 | 52.709 | 52.413 | 10.171 | 16.699 | 16.591 | 0 | 0 | 0 | 49.312
Dağıtım-OG | Güvenlik | 14.204 | 2.668 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.324 | 9.424 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.562
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.861 | 64.801 | 64.519 | 10.171 | 16.699 | 16.591 | 0 | 0 | 0 | 60.374
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.207 | 1.23 | 1.235 | 4.836 | 7.789 | 7.74 | 125.5 | 689.268 | 675.845 | 2.221
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.115 | 0.089 | 0.089 | 0.175 | 0.169 | 0.169 | 4 | 12.317 | 12.119 | 0.104
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.131 | 0.067 | 0.067 | 0.079 | 0.202 | 0.2 | 23.5 | 140.39 | 137.607 | 0.166
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.106 | 0.105 | 0 | 0.184 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.112
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.454 | 1.495 | 1.499 | 5.09 | 8.344 | 8.29 | 153 | 841.975 | 825.571 | 2.606
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.206 | 0.205 | 0.19 | 0.313 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0.214
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.038 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.049 | 0.266 | 0.265 | 0.19 | 0.313 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0.269
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.775 | 0.625 | 0.626 | 1.825 | 3.175 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0.842
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.775 | 0.625 | 0.626 | 1.825 | 3.175 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0.842
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 710 | 120199 | 120909 | 189 | 11144 | 11333 | 2 | 82 | 84 | 132326