## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.509 | 5.564 | 5.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.312
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 323.873 | 334.48 | 334.429 |  |  |  | 623.362 | 633.658 | 633.511 | 346.744
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.074 | 3.059 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.933
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 19.004 | 18.913 |  |  |  | 0 | 251.587 | 247.996 | 28.346
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.289 | 2.278 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.184
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 324.382 | 364.411 | 364.219 |  |  |  | 623.362 | 885.245 | 881.507 | 385.519
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 122.57 | 120.219 | 120.23 |  |  |  | 131.26 | 71.915 | 72.762 | 118.275
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.485 | 1.477 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.417
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 122.57 | 121.704 | 121.707 |  |  |  | 131.26 | 71.915 | 72.762 | 119.692
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.178 | 0.178 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.17
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.003 | 4.75 | 4.741 |  |  |  | 5.085 | 5.973 | 5.96 | 4.791
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.059 | 0.059 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.092 | 0.092 |  |  |  | 0 | 0.761 | 0.75 | 0.119
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.019 | 5.09 | 5.081 |  |  |  | 5.085 | 6.734 | 6.71 | 5.146
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.565 | 0.423 | 0.424 |  |  |  | 1.745 | 1.965 | 1.962 | 0.487
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.565 | 0.43 | 0.431 |  |  |  | 1.745 | 1.965 | 1.962 | 0.494
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.726 | 0.554 | 0.555 |  |  |  | 1.936 | 1.725 | 1.728 | 0.604
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.726 | 0.554 | 0.555 |  |  |  | 1.936 | 1.725 | 1.728 | 0.604
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 368 | 76311 | 76679 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3246 | 3293 | 79972