## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 345.145 | 325.078 | 325.213 | 45.686 | 113.483 | 112.934 | 462.5 | 601.566 | 600.927 | 345.374
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.561 | 12.477 | 0 | 47.404 | 47.02 | 0 | 69.211 | 68.894 | 32.285
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 345.145 | 337.639 | 337.69 | 45.686 | 160.887 | 159.954 | 462.5 | 670.777 | 669.821 | 377.659
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 111.15 | 120.275 | 120.213 | 43.661 | 35.866 | 35.929 | 99.583 | 109.99 | 109.942 | 100.921
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.183 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.677 | 7.642 | 2.413
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 111.15 | 121.458 | 121.388 | 43.661 | 35.866 | 35.929 | 99.583 | 117.667 | 117.584 | 103.334
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.553 | 2.577 | 2.576 | 0.536 | 1.102 | 1.098 | 3.917 | 4.576 | 4.573 | 2.734
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.097 | 0.096 | 0 | 0.255 | 0.253 | 0 | 0.292 | 0.291 | 0.172
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.553 | 2.674 | 2.672 | 0.536 | 1.357 | 1.351 | 3.917 | 4.868 | 4.864 | 2.906
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.424 | 1.694 | 1.692 | 0.482 | 0.387 | 0.387 | 1.75 | 1.738 | 1.738 | 1.44
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.424 | 1.705 | 1.702 | 0.482 | 0.387 | 0.387 | 1.75 | 1.765 | 1.765 | 1.452
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.583 | 0.165 | 0.168 | 0.321 | 0.576 | 0.574 | 0.75 | 0.736 | 0.736 | 0.379
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.583 | 0.165 | 0.168 | 0.321 | 0.576 | 0.574 | 0.75 | 0.736 | 0.736 | 0.379
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 19513 | 19645 | 56 | 6864 | 6920 | 36 | 7808 | 7844 | 34409