## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 137.049 | 102.875 | 102.962 | 176.724 | 105.512 | 105.596 | 91.463 | 99.209 | 99.137 | 103.147
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.721 | 10.698 | 10.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.108
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.472 | 10.446 | 4.86 | 12.421 | 12.412 | 0.295 | 15.511 | 15.37 | 11.421
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.099
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 138.77 | 124.191 | 124.229 | 181.584 | 117.94 | 118.015 | 91.758 | 114.72 | 114.507 | 121.775
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.117 | 41.25 | 41.198 | 14.1 | 57.565 | 57.514 | 35.021 | 73.371 | 73.015 | 48.318
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.876 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.876 | 5.822 | 3.865
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Genel Toplam |  | 21.117 | 46.158 | 46.094 | 14.1 | 57.565 | 57.514 | 35.021 | 79.247 | 78.837 | 52.204
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.553 | 1.229 | 1.23 | 2.24 | 2.763 | 2.763 | 1.209 | 2.025 | 2.017 | 1.662
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.065 | 0.064 | 0.1 | 0.104 | 0.104 | 0.005 | 0.075 | 0.075 | 0.074
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.578 | 1.424 | 1.424 | 2.34 | 2.867 | 2.867 | 1.214 | 2.1 | 2.092 | 1.823
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.104 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.232 | 0.232 | 0.203 | 0.349 | 0.348 | 0.223
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.232 | 0.232 | 0.203 | 0.397 | 0.396 | 0.249
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.506 | 0.794 | 0.794 | 1.12 | 2.321 | 2.319 | 0.973 | 0.501 | 0.506 | 1.108
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.506 | 0.794 | 0.794 | 1.12 | 2.321 | 2.319 | 0.973 | 0.501 | 0.506 | 1.108
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671