## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.786 | 38.979 | 39.093 |  |  |  | 135.948 | 130.676 | 130.699 | 53.816
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.955 | 11.323 | 11.297 |  |  |  | 5.903 | 0 | 0.026 | 9.485
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.143 | 5.124 |  |  |  | 0 | 6.651 | 6.621 | 5.365
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 3.9 | 3.886 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.262
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 74.741 | 59.345 | 59.4 |  |  |  | 141.851 | 137.327 | 137.346 | 71.928
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 524.555 | 75.114 | 76.733 |  |  |  | 779.652 | 1125.902 | 1124.372 | 245.104
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.845 | 4.654 | 4.741 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.979
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 553.4 | 79.768 | 81.474 |  |  |  | 779.652 | 1125.902 | 1124.372 | 249.083
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.417 | 1.792 | 1.794 |  |  |  | 2.419 | 2.367 | 2.367 | 1.886
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.076 | 0.201 | 0.201 |  |  |  | 0.032 | 0 | 0 | 0.169
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.493 | 2.05 | 2.052 |  |  |  | 2.451 | 2.419 | 2.419 | 2.112
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1 | 0.143 | 0.146 |  |  |  | 1.484 | 2.15 | 2.147 | 0.468
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.129 | 0.175 | 0.178 |  |  |  | 1.484 | 2.15 | 2.147 | 0.495
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.841 | 1.029 | 1.028 |  |  |  | 4.968 | 9.716 | 9.695 | 2.421
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.841 | 1.029 | 1.028 |  |  |  | 4.968 | 9.716 | 9.695 | 2.421
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 36502 | 36634 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6984 | 7015 | 43649