## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 84.216 | 176.837 | 176.336 |  |  |  | 0 | 165.45 | 164.474 | 176.128
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 19.859 | 19.751 |  |  |  | 0 | 199.17 | 197.995 | 22.87
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.973 | 0.968 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.951
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 84.216 | 197.669 | 197.055 |  |  |  | 0 | 364.62 | 362.469 | 199.949
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 96.705 | 185.6 | 185.119 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 181.879
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 45.267 | 45.023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.235
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 96.705 | 230.867 | 230.142 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 226.114
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.311 | 1.63 | 1.629 |  |  |  | 0 | 1.611 | 1.602 | 1.628
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.103 | 0.102 |  |  |  | 0 | 0.789 | 0.785 | 0.114
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.311 | 1.742 | 1.74 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.387 | 1.751
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 0.612 | 0.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.599
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.114 | 0.113 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.112
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.223 | 0.726 | 0.723 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.711
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.777 | 0.895 | 0.894 |  |  |  | 0 | 0.807 | 0.802 | 0.892
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.777 | 0.895 | 0.894 |  |  |  | 0 | 0.807 | 0.802 | 0.892
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 103 | 18929 | 19032 | 0 | 0 | 0 | 2 | 337 | 339 | 19371