## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 100.892 | 94.563 | 94.653 |  | 13.029 | 13.029 | 130.66 | 146.651 | 146.23 | 106.024
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.007 | 25.23 | 24.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.403
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.646 | 6.551 |  | 0 | 0 | 0 | 5.127 | 4.992 | 6.206
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.033 | 1.018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 102.899 | 127.472 | 127.122 |  | 13.029 | 13.029 | 130.66 | 151.778 | 151.222 | 132.426
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 123.113 | 54.84 | 55.812 |  | 0 | 0 | 29.522 | 32.32 | 32.247 | 50.605
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 3.319 | 3.272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0.704 | 0.155
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.258 | 1.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966
Genel Toplam |  | 123.113 | 59.417 | 60.324 |  | 0 | 0 | 29.522 | 33.043 | 32.951 | 54.276
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.792 | 2.806 | 2.791 |  | 3.429 | 3.429 | 1.147 | 1.409 | 1.402 | 2.485
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.017 | 0.217 | 0.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.062 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.052 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.809 | 3.095 | 3.076 |  | 3.429 | 3.429 | 1.147 | 1.463 | 1.454 | 2.719
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.279 | 0.135 | 0.137 |  | 0 | 0 | 0.065 | 0.072 | 0.072 | 0.123
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Genel Toplam |  | 0.279 | 0.158 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.141
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.441 | 0.634 | 0.631 |  | 0 | 0 | 0.363 | 0.345 | 0.345 | 0.568
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.441 | 0.634 | 0.631 |  | 0 | 0 | 0.363 | 0.345 | 0.345 | 0.568
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 648 | 44880 | 45528 | 0 | 7 | 7 | 339 | 12553 | 12892 | 58427