## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.749 | 17.747 | 17.845 | 302.167 | 239.967 | 241.482 |  | 1386.046 | 1406.723 | 30.667
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.384 | 8.367 | 0 | 22.719 | 22.166 |  | 0 | 0 | 9.137
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.196 | 1.194 | 0 | 0.023 | 0.023 |  | 0 | 0 | 1.128
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.749 | 27.327 | 27.406 | 302.167 | 262.709 | 263.671 |  | 1386.046 | 1406.723 | 40.932
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.041 | 19.35 | 19.317 | 17.946 | 8.051 | 8.292 |  | 0 | 0 | 18.696
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.672 | 4.662 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.041 | 24.022 | 23.979 | 17.946 | 8.051 | 8.292 |  | 0 | 0 | 23.096
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.721 | 0.508 | 0.509 | 2.949 | 2.328 | 2.343 |  | 10.308 | 10.462 | 0.613
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0.127 | 0.124 |  | 0 | 0 | 0.086
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.721 | 0.608 | 0.609 | 2.949 | 2.455 | 2.467 |  | 10.308 | 10.462 | 0.714
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.104 | 0.312 | 0.311 | 0.102 | 0.019 | 0.021 |  | 0 | 0 | 0.295
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.342 | 0.341 | 0.102 | 0.019 | 0.021 |  | 0 | 0 | 0.324
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.905 | 0.168 | 0.17 | 5.255 | 3.539 | 3.58 |  | 41.308 | 41.923 | 0.37
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.905 | 0.168 | 0.17 | 5.255 | 3.539 | 3.58 |  | 41.308 | 41.923 | 0.37
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 222 | 108519 | 108741 | 157 | 6287 | 6444 | 0 | 26 | 26 | 115211