## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.15 | 36.175 | 36.174 | 0 |  | 0 | 72.239 | 130.037 | 127.132 | 86.519
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.7 | 1.657 | 1.678 | 0 |  | 0 | 4.996 | 9.704 | 9.468 | 5.99
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.872 | 5.751 | 0 |  | 0 | 0 | 8.081 | 7.675 | 6.815
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.662 | 0.648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.85 | 44.366 | 44.251 | 0 |  | 0 | 77.235 | 147.822 | 144.275 | 99.613
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.336 | 2.998 | 3.232 | 0 |  | 0 | 22.621 | 43.068 | 42.04 | 24.713
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.336 | 2.998 | 3.232 | 0 |  | 0 | 22.621 | 43.068 | 42.04 | 24.713
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.679 | 0.889 | 0.885 | 0 |  | 0 | 1.235 | 2.083 | 2.04 | 1.525
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.1 | 0.061 | 0.062 | 0 |  | 0 | 0.102 | 0.252 | 0.245 | 0.163
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.065 | 0.063 | 0 |  | 0 | 0 | 0.072 | 0.069 | 0.066
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.779 | 1.019 | 1.014 | 0 |  | 0 | 1.337 | 2.407 | 2.354 | 1.756
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.107 | 0.03 | 0.032 | 0 |  | 0 | 0.168 | 0.32 | 0.313 | 0.187
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.03 | 0.032 | 0 |  | 0 | 0.168 | 0.32 | 0.313 | 0.187
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.779 | 1.079 | 1.093 | 0 |  | 0 | 2.273 | 3.059 | 3.019 | 2.159
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.779 | 1.079 | 1.093 | 0 |  | 0 | 2.273 | 3.059 | 3.019 | 2.159
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 140 | 6633 | 6773 | 1 | 0 | 1 | 422 | 7976 | 8398 | 15172