## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 59.431 | 39.43 | 39.626 | 131.752 | 77.796 | 78.543 | 173.55 | 239.399 | 238.891 | 61.604
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 61.034 | 48.681 | 48.852 | 0 | 0 | 0 | 7.8
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.828 | 11.712 | 0 | 26.649 | 26.28 | 0 | 39.267 | 38.965 | 16.194
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 59.431 | 51.258 | 51.338 | 192.786 | 153.126 | 153.675 | 173.55 | 278.666 | 277.856 | 85.598
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.645 | 6.61 | 7.101 | 10.014 | 2.319 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 5.793
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.321 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.645 | 8.931 | 9.399 | 10.014 | 2.319 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 7.542
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.378 | 0.355 | 0.355 | 2.276 | 1.278 | 1.292 | 1.375 | 1.187 | 1.189 | 0.571
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.273 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0.182 | 0.179 | 0 | 0.33 | 0.328 | 0.103
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.378 | 0.42 | 0.419 | 2.621 | 1.733 | 1.745 | 1.375 | 1.517 | 1.517 | 0.718
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.184 | 0.025 | 0.026 | 0.069 | 0.016 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.184 | 0.03 | 0.031 | 0.069 | 0.016 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.027
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 3.286 | 3.19 | 3.191 | 2.241 | 1.66 | 1.668 | 4.25 | 3.522 | 3.528 | 2.974
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 3.286 | 3.19 | 3.191 | 2.241 | 1.66 | 1.668 | 4.25 | 3.522 | 3.528 | 2.974
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 9890 | 9988 | 29 | 2066 | 2095 | 8 | 1030 | 1038 | 13121