## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 73.856 | 290.105 | 289.049 | 120.8 | 111.656 | 111.692 |  |  |  | 287.708
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 116.43 | 47.717 | 48.052 | 108.8 | 98.255 | 98.297 |  |  |  | 48.804
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.61 | 3.903 | 3.887 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.829
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.081 | 10.032 | 0 | 0.115 | 0.115 |  |  |  | 9.883
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.18
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 190.896 | 351.989 | 351.203 | 229.6 | 210.026 | 210.104 |  |  |  | 350.404
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 71.731 | 126.615 | 126.347 | 236.7 | 103.104 | 103.635 |  |  |  | 126.007
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.318 | 1.311 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.291
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 71.731 | 127.933 | 127.658 | 236.7 | 103.104 | 103.635 |  |  |  | 127.298
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.333 | 1.338 | 1.333 | 0.667 | 0.616 | 0.616 |  |  |  | 1.329
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.687 | 0.901 | 0.905 | 3.5 | 2.592 | 2.595 |  |  |  | 0.93
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.068 | 0.27 | 0.269 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.265
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.088 | 2.562 | 2.56 | 4.167 | 3.209 | 3.212 |  |  |  | 2.576
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3 | 0.676 | 0.674 | 0.5 | 0.218 | 0.219 |  |  |  | 0.667
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.3 | 0.681 | 0.679 | 0.5 | 0.218 | 0.219 |  |  |  | 0.671
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.774 | 0.993 | 0.992 | 9.833 | 5.495 | 5.512 |  |  |  | 1.066
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.774 | 0.993 | 0.992 | 9.833 | 5.495 | 5.512 |  |  |  | 1.066
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 486 | 99057 | 99543 | 6 | 1506 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 101055