## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 149.722 | 58.573 | 60.49 | 118.305 | 134.786 | 134.314 | 227.481 | 108.049 | 112.387 | 81.288
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.18 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0.064 | 0.022
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.363 | 9.166 | 0 | 59.852 | 58.139 | 0 | 13.682 | 13.185 | 13.633
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 4.604 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 149.902 | 72.54 | 74.168 | 118.305 | 194.638 | 192.453 | 229.239 | 121.731 | 125.636 | 97.77
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 154.537 | 32.494 | 35.06 | 56.343 | 39.425 | 39.909 | 40.123 | 18.247 | 19.042 | 30.465
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.572 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.421
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 154.537 | 38.066 | 40.515 | 56.343 | 39.425 | 39.909 | 40.123 | 18.247 | 19.042 | 33.886
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.188 | 0.987 | 1.012 | 2.183 | 3.742 | 3.698 | 3.083 | 1.721 | 1.77 | 1.422
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.109 | 0.107 | 0 | 0.372 | 0.362 | 0 | 0.08 | 0.077 | 0.114
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.19 | 1.123 | 1.146 | 2.183 | 4.114 | 4.06 | 3.102 | 1.801 | 1.848 | 1.553
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.446 | 0.189 | 0.195 | 0.405 | 0.295 | 0.298 | 0.122 | 0.056 | 0.058 | 0.16
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.446 | 0.234 | 0.239 | 0.405 | 0.295 | 0.298 | 0.122 | 0.056 | 0.058 | 0.188
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.05 | 0.334 | 0.37 | 3.786 | 5.76 | 5.703 | 3.518 | 1.981 | 2.037 | 1.234
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.05 | 0.334 | 0.37 | 3.786 | 5.76 | 5.703 | 3.518 | 1.981 | 2.037 | 1.234
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 879 | 40928 | 41807 | 126 | 4275 | 4401 | 743 | 19713 | 20456 | 66664