## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 262.662 | 322.198 | 320.942 | 297.851 | 755.871 | 742.615 | 0 |  | 0 | 357.135
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 63.541 | 62.2 | 0 | 40.047 | 38.888 | 0 |  | 0 | 60.197
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.123 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 262.662 | 386.862 | 384.242 | 297.851 | 795.918 | 781.503 | 0 |  | 0 | 418.337
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.721 | 7.39 | 7.671 | 31.347 | 123.097 | 120.441 | 0 |  | 0 | 17.352
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.487 | 3.413 | 0 | 15.486 | 15.038 | 0 |  | 0 | 4.411
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.721 | 10.877 | 11.084 | 31.347 | 138.583 | 135.479 | 0 |  | 0 | 21.763
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.865 | 0.97 | 0.968 | 0.867 | 1.866 | 1.837 | 0 |  | 0 | 1.043
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.108 | 0.106 | 0 | 0.127 | 0.123 | 0 |  | 0 | 0.107
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.865 | 1.094 | 1.089 | 0.867 | 1.993 | 1.96 | 0 |  | 0 | 1.164
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.052 | 0.054 | 0.143 | 0.531 | 0.52 | 0 |  | 0 | 0.094
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.07 | 0.068 | 0 |  | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.079 | 0.081 | 0.143 | 0.601 | 0.588 | 0 |  | 0 | 0.124
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.231 | 0.373 | 0.37 | 0.694 | 0.311 | 0.322 | 0 |  | 0 | 0.366
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.231 | 0.373 | 0.37 | 0.694 | 0.311 | 0.322 | 0 |  | 0 | 0.366
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 761 | 35292 | 36053 | 98 | 3288 | 3386 | 1 | 0 | 1 | 39440