## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 135.075 | 77.107 | 78.134 | 324.679 | 501.502 | 499.81 |  | 0 | 0 | 118.364
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 12.155 | 7.774 | 7.852 | 0 | 49.768 | 49.292 |  | 0 | 0 | 11.805
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 147.23 | 84.881 | 85.986 | 324.679 | 551.27 | 549.102 |  | 0 | 0 | 130.169
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 96.454 | 31.57 | 32.719 | 131.337 | 9.169 | 10.338 |  | 0 | 0 | 30.58
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.767 | 0.753 | 0 | 6.344 | 6.283 |  | 0 | 0 | 1.281
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 96.454 | 32.337 | 33.472 | 131.337 | 15.513 | 16.621 |  | 0 | 0 | 31.861
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.177 | 2.777 | 2.766 | 3.763 | 2.894 | 2.902 |  | 0 | 0 | 2.779
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.253 | 0.251 |  | 0 | 0 | 0.059
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.213 | 2.815 | 2.804 | 3.763 | 3.147 | 3.153 |  | 0 | 0 | 2.838
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.447 | 0.155 | 0.16 | 0.763 | 0.053 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0.15
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.014 |  | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.447 | 0.165 | 0.17 | 0.763 | 0.067 | 0.074 |  | 0 | 0 | 0.16
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.318 | 0.892 | 0.899 | 6.303 | 3.011 | 3.042 |  | 0 | 0 | 1.104
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.318 | 0.892 | 0.899 | 6.303 | 3.011 | 3.042 |  | 0 | 0 | 1.104
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1334 | 73983 | 75317 | 76 | 7870 | 7946 | 0 | 8 | 8 | 83271